安徽中医药大学神经病学研究所附属医院

检验科仪器设备采购公告

一、项目内容

项目标名：检验科仪器设备

标的物：

1、尿液分析系统

组成：尿液干化学+尿沉渣分析仪

测试项目：理化参数、干化学、尿有形成分、红细胞形态学

检测速度：大于100T/h

数据通讯：LIS接口

提供高、中、低值质控品

2、凝血分析系统

检测原理： 磁珠凝固法、免疫比浊法、发色底物法等，需完全消除黄疸、溶血、脂血等干扰。

检测项目：PT、TT、APTT、Fib、D-二聚体、PC、PS、AT-Ⅲ、凝血因子等。

检测速度：大于100T/h

数据通讯：LIS接口

开放系统

样品自动稀释功能：有

提供高、中、低值质控品

二、招标相关要求  本项目采用现场报名，报名要求：

1、投标人的身份证复印件和法人授权委托书、投标人公司证件复印件；

2、生产厂家授权委托书、售后服务承诺各1份；

3、仪器资料：纸质2份、电子版资料1份（包括不限于生产厂家资质、产品注册证、技术参数）；

4、投放和购买设备详细方案各一份（纸质1份、电子版1份）

三、报名时间和地点

报名时间：2019年8月16日～8月23日（截止到当天下午5：30）

报名地点：合肥长江中路357号12楼院办

联系电话：0551-62816159  张女士